Перечень

услуг и работ по содержанию общего имущества

в многоквартирном доме

| N N п/п | Наименование работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1. | Подметание полов во всех помещениях общего пользования, кабины лифта и протирка их влажной шваброй | 5 дней в неделю |
| 2. | Мытье лестничных площадок и маршей | 8 раз в месяц |
| 3. | Протирка пыли с колпаков светильников, подоконников в помещениях общего пользования | 4 раза в месяц |
| 4. | Мытье и протирка дверей и окон в помещениях общего пользования. | 4 раза в месяц |
| 5. | Уборка чердачного и подвального помещения | 1 раз в месяц |
| 6. | Подготовка зданий к праздникам | 2 раза в год |
| 7. | Очистка и помывка фасадов зданий | 1 раза в год |
| 8. | Подметание земельного участка в летний период, в т.ч. все тротуары и проезжая часть, прилегающие к дому по всему периметру | 6 дней в неделю |
| 9. | Уборка мусора с газона, очистка урн | 6 дней в неделю |
| 10. | уборка мусора на контейнерных площадках | 6 дней в неделю |
| 11. | Стрижка газона ( покос травы) | По мере необходимости |
| 12. | Очистка и ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства | По мере перехода к эксплуатации в весенне - летний период. |
| 13. | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов, в т.ч. все тротуары и проезжая часть, прилегающие к дому по всему периметру | 6 раз в неделю |
| 14. | Сдвижка и подметание снега при снегопаде, в т.ч. все тротуары и проезжая часть, прилегающие к дому по всему периметру | По мере необходимости. Начало работ не позднее 3-х часов после начала снегопада |
| 15. | Ликвидация скользкости, в т.ч. все тротуары и проезжая часть, прилегающие к дому по всему периметру | По мере необходимости |
| 16. | Вывоз твердых бытовых отходов | ежедневно |
| 17. | Вывоз крупногабаритного мусора | По мере необходимости |
| 18. | Содержание лифта(ов) | Режим работы — ежедневно Подметание ежедневно, Влажная уборка 1 раз в 4 дня |
| 19. | Укрепление водосточных труб, колен и воронок | 2 раза в год |
| 20. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения, электротехнических устройств | Общие осмотры зданий 2 раза в год Ежегодные профилактические осмотры. Осмотры открытой электропроводки и светильников во вспомогательных помещениях проводится 1 раз в месяц, осмотры скрытой электропроводки — 1 раз в 6 месяцев. Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах 1 раз в год. |
| 21 | Регулировка и наладка систем отопления | 2 раза в год |
| 22. | Проверка и ремонт коллективных приборов учета | По необходимости |
| 23. | Устранение аварии |  |
|  | Повреждение стояка | 1 смена |
|  | Неисправности во вводно-распределительном устройстве, связанные с заменой предохранителей, автоматических выключателей, рубильников | 3 часа |
|  | Неисправности расцепительных или пакетных выключателей и их замена | 3 часа |
|  | Неисправности квартирных автоматов защиты | 3 часа |
|  | Отгорание «О» или фазного провода | 3 часа |
|  | Замена проводов в поэтажном щитке на 1 квартиру | 3 часа |
|  | Определение и устранение обрыва и короткого замыкания внутридомовой электросети | Немедленно |
|  | Устранение неисправности внутридомовой электросети в общедомовых помещениях с заменой ламп накаливания, люминесцентных ламп, выключателей и конструктивных элементов светильников | 7 суток |
|  | Неисправности лифта | Не более 1 суток |
|  | Отсутствие электроосвещения | В течение суток |
| 24. | Выполнение заявок населения |  |
|  | Протечки в отдельных местах кровли, внутренних водостоков | 1 сутки |
|  | Повреждение системы организованного водоотвода (водосточных труб, воронок, колен, отметов и пр., расстройство их креплений) | 5 суток |
|  | Утрата связи отдельных кирпичей с кладкой наружных стен, угрожающая их выпадением | 1 сутки (с немедленным ограждением опасной зоны) |
|  | Неплотность в дымоходах и газоходах и сопряжения их с печами | 1 сутки |
|  | Разбитые стекла и сорванные створки оконных переплетов, форточек, дверных полотен подъездов, чердаков, подвалов. В зимнее время В летнее время | 1 сутки 3 суток |
|  | Нарушение связи наружной облицовки, а также лепных изделий, установленных на фасадах, со стенами | Немедленное принятие мер безопасности |
| 25. | Дератизация | Ежемесячно |
| 26. | Дезинсекция | По мере необходимости |